北京六一DYCZ-22A单垂直电泳仪电泳槽蛋白凝胶电泳仪
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产品详情
产品编号
121-2210
产品用途
用于蛋白凝胶电泳
产品特点
＊操作简单，方便清洗
＊上下槽结构，节约缓冲液
＊条带清晰性能稳定
外型尺寸
（L × W × H）：240 × 150 × 240mm
凝胶板规格
（L × W)）：170 × 170mm
试样格
20、26 齿，1.0、1.5mm厚
重量
6kg
缓冲液总容量
600ml
配置清单
编号/ 名称 标配数量
412-2100/ 电泳仪（主体）/1 个
141-2101/1.0mm20 齿试样格/1 把
141-2103/1.5mm20 齿试样格 1 把
141-2102/1.0mm26 齿试样格/1 把
141-2104/1.5mm26 齿试样格/1 把
143-2103/1.0mm 制胶封胶管 2 根
143-2102/1.5mm 制胶封胶条 2 根
142-2101/ 凹玻璃板/2 块
142-2105/ 玻璃板（粘1.0mm 边条）/1 块
142-2106/ 玻璃板（粘1.5mm 边条）/1 块
412-1003/ 琼脂密封槽/1 个
412-1001/ 胶室支架（包括两个垫块）/1 套
412-1002/ 挂冰槽/1 个
143-2104/ 电泳仪密封胶条/1 根
144-0040 密封夹子/6 个
144-0014 电泳导线/1 付
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