北京六一DYCP-31C琼脂糖水平电泳仪电泳槽核酸电泳仪(小号)

产品详情

产品编号

122-3130

基本参数

外形尺寸（L×W×H）：180×95×75mm

凝胶板规格(L×W)：110×65mm

试样格：9、14齿，1.0、2.0mm厚

重量：约1Kg

缓冲液总容量：约255ml

性能用途

可跑双排胶。适用于鉴定，分离、制备DNA，以及测定其分子量。

可选择如下电泳仪电源配套使用

DYY-6C型 双稳定时电泳仪电源

产品编号：112-0630

DYY-7C型 转印电泳仪电源

产品编号：112-0730

DYY-8C型 双稳定时电泳仪电源

产品编号：112-0830

https://www.liuyi17.com