北京六一DYCP-32A琼脂糖水平电泳仪电泳槽 核酸电泳仪（中号）

产品详情

产品编号

122-3210

用途

适用于鉴定、分离、制备 DNA，以及测定其分子量

特点

＊桥式设计，节省缓冲液

＊耐高温，不变形

＊限位功能，操作准确

＊高柔韧性导线，确保安全

外型尺寸

（L × W × H）：300 × 162 × 110mm

凝胶板规格

（L × W）：160 × 100mm

试样格

12、16、22 齿 1.0、2.0mm 厚

重量

2kg

缓冲液总容量

650ml

配置清单

编号/ 名称/ 标配数量

413-2100/ 电泳仪( 主体)/1 个

413-2101/ 电泳仪（上盖)/1 个

141-3211/1.0mm12 齿试样格/2 把

141-3214/2.0mm12 齿试样格/2 把

141-3212/1.0mm16 齿试样格/2 把

141-3215/2.0mm16 齿试样格/2 把

141-3213/1.0mm22 齿试样格/2 把

141-3216/2.0mm22 齿试样格/2 把

143-3210/ 凝胶托盘/1 个

143-3212/ 试样格支架/2 个

144-0011/ 电泳导线/1 付

https://www.liuyi17.com