北京六一WD-9405H型脱色摇床
[image: ]
产品详情
产品编号
130-0580
技术参数
电机类型：直流无刷电机
工作盘尺寸：250*250 mm
运动方式：圆周式运动
最大载重量：2kg
速度范围：40-200 rpm
步进：5 rpm
控制方式：数显+旋钮
定时范围：1min-23h59min
功率：30W
电压：AC100-240V
尺寸：355*260*100 mm
重量：3.65kg
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