北京六一WD-9406A型胶片观察灯
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产品详情
产品编号
130-0610
用途
用于观察蛋白凝胶
产品说明
1、可观察范围：290mmx185mm
2、功率：54W
3、亮度：可调节
4、外形尺寸（长x宽x高)：360mm*250mm*60.7mm
5、光源类型：白光
https://www.liuyi17.com
image1.jpg




